MTE 1. Roč. 1.C – Učivo
Výrobky z betónu.
Betónové konštrukcie sa zhotovujú priamo na stavbe ukladaním čerstvého betónu do debnenia, alebo montážou prefabrikátov (dielcov) vyrobených v závodoch.
Prefabrikácia sa uplatňuje pri výrobe betonárskeho tovaru, kanalizačných rúr, murovacích a stropných tvaroviek, dielcov pre mostné konštrukcie a pri výstavbe hál.
Stavebné dielce rozdeľujeme podľa viacerých kritérií:
Podľa vlastností:
- nosné - prenášajú zaťaženie,
- nenosné – majú výplňovú funkciu,
- tepelnoizolačné – oddeľovanie vnútorného priestoru od vonkajšieho,
- zvukovoizolačné – proti prenikaniu zvuku do iných priestorov.
Podľa spôsobu vystúženia:
- z prostého betónu – bez výstuže,
- z oceľobetónu – s výstužou,
- z predpätého betónu – majú predpätú výstuž.
Podľa úpravy povrchu:
- s neupraveným povrchom ,
- s konečnou povrchovou úpravou.
Podľa účelu použitia:
- dielce pre občiansku a bytovú výstavbu – stropné nosníky a vložky, stropné dosky, stropné a strešné panely, preklady, schodiskové ramená,
- dielce pre priemyselné stavby – základové pätky, piliere, väzníky, strešné panely, panely pre obvodové plášte,
- dielce pre inžinierske stavby – mostné dielce, cestné panely, vodojemy, obrubníky, podvaly, stĺpy pre elektrifikáciu, pilóty,
- ostatné výrobky – rôzne architektonické dielce (plotové dielce, dlažobné dielce, lavičky a pod.)

MTE 1. Roč. 1.C – Úlohy
Meno a priezvisko ...........................................

Kde zhotovujeme betónové konštrukcie?

Vymenujte betónové dielce podľa vlastnosti.

Vymenujte betónové dielce podľa účelu podľa použitia a napíšte kde sa používajú.