## Energetický audit školy
ENERGETICKÝ AUDIT ŠKOLY |  |  | Spojená škola Svätej Rodiny
Audit zrealizovali: p. prof. Renáta Tóthová, Jozef Kalužay, Filip Mikuš, Martin Gron a Adam Krištof |  |  | Dátum realizácie: 1.2.20201-15.2.2021
ČÍSELNÉ ÚDAJE
Zdroje energie | Predpokladaný respondent | Respondent | Na čo sa používajú? |  | STAV KU 25.2.2020
Elektrická energia | p. Tajomník |  | Svietenie, napájanie zariadení |  | Ďakujeme všetkým za odpovede. K dnešnému dňu je hotových 100% otázok.
Plyn | p. Tajomník |  | Varenie
Drevo | p. Tajomník |  | x
Uhlie | p. Tajomník |  | x | Doplňujúce info:
Slnečná energia | p. Tajomník |  | x | Stav: | HOTOVO
Iné zdroje | p. Tajomník |  | x
Prehľad spotreby elektrickej energie | Predpokladaný respondent | Respondent | Odpoveď
Údaje ja za aké obdobie? (rok/x dní...?) | p. riaditeľka |  | rok 2019
Spotrebovaná energia v kWh, príp. m3 | p. riaditeľka |  | 102 MWh
Počet m2 rozlohy školy | p. riaditeľka |  | 10702 | Doplňujúce info:
Prepočet kWh/m2 | p. riaditeľka |  | 9.53 | Stav: | HOTOVO
Prehľad spotreby tepelnej energie
Údaje sú za aké obdobie? (rok/x dní...?)
Zdroj | Spotrebovaná energia v kWh, príp. m3 | Počet m2 rozlohy školy | Prepočet kWh/m2
Plyn |  |  |  | Predpokladaný respondent: | p. riaditeľka
Drevo | x |  |  | Respondent:
Biomasa | x |  |  | Doplňujúce info: | Dodávka tepla Veolia
Slnečná energia | x |  |  | Stav: | HOTOVO
iný - dodávka tepla Veolia: | 489000 | 10702 | 45.69
Zistiť energetickú triedu spotrebičov aspoň v troch miestnostiach
Miestnosť: | Názov spotrebičov | Energetická trieda | Predpokladaný respondent:
ENERGETICKÁ TRIEDA NEZISTENÁ - SPOTREBIČE SÚ STARÉ A KRABICE, KDE JE TO UVEDENÉ NIE JE MOŽNÉ DOHĽADAŤ |  |  | Respondent:
Doplňujúce info:
|  |  | Stav: | HOTOVO
Koľko kusov tvoria žiarovky, koľko žiarivky a koľko žiarivky technológie LED? | ks
žiarovky | 1% | Predpokladaný respondent: | p. tajomník/p. riaditeľka
žiarivky | 80% | Respondent:
LED-ky | 19% | Doplňujúce info: | v %
|  | Stav: | HOTOVO
INÉ OTÁZKY
OTÁZKA | PREDPOKLADANÝ RESPONDENT | RESPONDENT | ODPOVEĎ | DOPLŇUJÚCA OTÁZKA | DOPLŇUJÚCA ODPOVEĎ/INFO | STAV
ZARIADENIA NA MERANIE ODBERU ENERGIÍ
Kde v budove školy sa nachádza elektromer, ktorý meria odber elektrickej energie vo vašej škole? | p. tajomník |  | suterén školy | (poznáme spotrebu energie na jednotlivých poschodiach? Poprípade miestnostiach (napr. uč. informatiky-asi väčšia spotreba) | nie | HOTOVO
Kde sa nachádza plynomer, ktorý meria spotrebu zemného plynu vo vašej škole? | p. tajomník |  | v ŠJ |  |  | HOTOVO
ŠETRENIE ENERGIÍ
Sú na škole zavedené pravidlá pre šetrenie energie? | p. riaditeľka |  | Áno | (Ak áno, aké?) | Vždy na začiatku šk. roka na porade a aj v priebehu roka sú všetci zamestanci školy informovaní o pravidlách šetrenia - svetlo, teplo, voda. Vypínať zariadenia po vyučovaní. Vypnúť svetlá. Zavrieť okná | HOTOVO
Je na škole zavedená kontrola spotreby energií? | p. riaditeľka |  | Áno | (Ak áno, akých a ako často prebieha?) | Vedenie školy každý mesiac kontroluje faktúry za teplo, vodu a elektriku. | HOTOVO
VYKUROVANIE
Ako je riadené vykurovanie? | p. tajomník |  | centrálne a termostatmi | (riadi sa podľa skúsenosti školníka? podľa vonk. teploty, časového harm alebo iným spôsobom?) | na základe vonkajšej teploty | HOTOVO
Kto je zodpovedný za reguláciu teploty v miestnosti? | p. tajomník |  | učitelia | (je regulovaná automaticky? ovpyvňujú ju učitelia/žiaci? | Potencionálne každý (otočenie kohútika radiatora...) | HOTOVO
Ktoré priestory školy sú vykurované s automatickou kontrolou teploty prostredia/termostatom? | p. tajomník |  | všetky | (Na základe čoho sa určuje tá teplotá? Hľadí sa pri tom aj na teplotu vonkajšieho prostredia...?) | na základe vonkajšej teploty | HOTOVO
Pri koľkých radiátoroch sú nainštalované izolačné fólie? | p. tajomník |  | nikde |  |  | HOTOVO
Na koľkých radiátoroch sú nainštalované termostatické regulátory (ventily)? | p. tajomník |  | všade |  |  | HOTOVO
Sú pred radiátormi umiestnené ochranné kryty alebo iné prekážky, ktoré bránia cirkulácii (obehu) teplého vzduchu? | p. tajomník |  | nie/áno (jedáleň a telocvične) |  |  | HOTOVO
Máte v škole umiestnené teplomery? | p. riaditeľka |  | áno | Kabinety, telocvičňa |  | HOTOVO
Aká teplota je udržovaná vo vykurovacej sezóne? | p. tajomník |  | cca 22°C | (kontroluje ju niekto? ak áno, je to pravidelná kontrola a je to niekde zapisované?) | nie | HOTOVO
Aké máte v škole ohrievače vody? A koľko ich máte? | p. tajomník |  | áno | (aký má objem? je to tak akurát pre našu školu, alebo to je nadpriemerné?) | akurát pre školu | HOTOVO
Akú najvyššiu teplotu má voda, ktorá tečie z vodovodného kohútika? | p. tajomník |  | 52°C |  |  | HOTOVO
Využíva škola pri ohreve teplej vody alternatívne vykurovacie systémy/zdroje (biomasa, slnečná energia a pod.)? | p. tajomník |  | nie | (ak áno, napíšte príklad) |  | HOTOVO
Sú rozvody teplej vody v budove školy zaizolované, aby nedochádzalo k únikom tepla? | p. tajomník |  | áno |  |  | HOTOVO
IZOLÁCIA BUDOVY
Je budova školy zateplená? | p. riaditeľka |  | nie | (ak nie sú všetky, tak ktoré časti ešte treba zatepliť?) |  | HOTOVO
Má škola zistené/identifikované (pomocou termovíznej kamery) body a plochy najväčšieho úniku tepla z budovy? |  |  | Nie/Už áno |  |  | HOTOVO
Sú vstupné vchodové dvere do školy zaizolované? | p. tajomník |  | nie |  |  | HOTOVO
Koľko okien je na budovách v areáli školy? | p. riaditeľka |  | 376 |  |  | HOTOVO
Sú okná školy zaizolované? Je v nich tesnenie? | p. riaditeľka |  | áno | vo všetkých | Nie - inoformatika má drevené okná. | HOTOVO
Koľko okien je vymenených za úsporné? | p. riaditeľka |  | 95% |  |  | HOTOVO
Na koľkých oknách sú namontované funkčné žalúzie? | p. riaditeľka |  | 90% |  |  | HOTOVO
Sú vchody do školy samozatváracie (sú na nich nainštalo- vané zatváracie systémy (napr. Brano) |  |  | Áno |  |  | HOTOVO
Sú v škole nainštalované dvere, ktoré sa automaticky otvárajú a zatvárajú? |  |  | Nie |  |  | HOTOVO
Má vstup do školy tzv. „vzduchový vankúš“ (napr. medzi- dverový priestor či priestor odizolovaný závesmi)? | p. riaditeľka |  | áno |  |  | HOTOVO
INÉ
Na ktorých miestach je automatické zapínanie a vypínanie osvetlenia v prípade dostatočného denného svetla (senzory)? | p. tajomník |  | Áno | kde? | Šatne, chodba 3. poschodie, WC | HOTOVO
Sú v škole nápisy a obrázky k šetreniu elektrickou energiou (nápisy a vysvetlivky na stenách, pri vypínačoch a pod.)? | p. riaditeľka |  | Nie |  |  | HOTOVO
Máte v škole nápojový alebo iný automat? |  |  | Áno | (Počet?) | Brejkomat x2 | HOTOVO
Nechávate v škole elektrické spotrebiče v stand-by režime? | p. prof. Pašúth |  | Áno, nechávame. | (Všetky? Ktoré?) | Cca 8 ks tlačiarní a počítače, ktoré zabudne niekto vypnúť. Odhadom to môže denne byť v stand-by režime do 20 počítačov. Kamery (cca 16ks), server, router či switche bežia nonstop, ale to je asi iný prípad. | HOTOVO
Využíva škola slnečnú energiu pomocou solárnych kolektorov, fotovoltaických článkov a pod.? | p. riaditeľka |  | Nie | (poprípade vodná? tepelná?) | Nie | HOTOVO